## Slide 1
Standaryzacja elementów sieci dystrybucyjnej
w zakresie wymiarów stacji elektroenergetycznych średniego napięcia
Zespół PTPiREE ds. standaryzacji
23 września 2024 r.
Notes: 1
1

## Slide 2
Standaryzacja
w zakresie wymiarów stacji elektroenergetycznych średniego napięcia
Typy stacji:
A. Stacja jednotransformatorowa z obsługą zewnętrzną (kompaktowa, prefabrykowana):
  A1. Do 630 kVA, bez ścian pełnych lub z jedną ścianą pełną,
  A2. Do 630 kVA, z trzema ścian pełnymi (REI 120).
B. Stacja jednotransformatorowa uproszczona z obsługą zewnętrzną (kompaktowa, prefabrykowana) do 400 kVA z dwoma ścianami pełnymi.
C. Stacja jednotransformatorowa z obsługą wewnętrzną do 630 kVA z trzema ścianami pełnymi REI 120 (kompaktowa, prefabrykowana).
D. Szafy/złącza SN (pomiarowe, kablowo - pomiarowe, kablowe, w tym z telemechaniką).
Notes: 2
2

## Slide 3
A1. Do 630 kVA bez ścian pełnych lub z jedną ścianą pełną:
Stacja jednotransformatorowa z obsługą zewnętrzną
(kompaktowa, prefabrykowana)
Notes: 3
3

## Slide 4
A1. Do 630 kVA bez ścian pełnych lub z jedną ścianą pełną:
Stacja jednotransformatorowa z obsługą zewnętrzną
(kompaktowa, prefabrykowana)
UWAGA: Poziom posadowienia transformatora lub przedziału technologicznego w zależności od wariantu wykonania obudowy.
Notes: 4
4

## Slide 5
A1. Do 630 kVA bez ścian pełnych lub z jedną ścianą pełną:
Stacja jednotransformatorowa z obsługą zewnętrzną
(kompaktowa, prefabrykowana)
Notes: 5
5

## Slide 6
A2. Do 630 kVA, z trzema ścianami pełnymi (REI 120) :
Stacja jednotransformatorowa z obsługą zewnętrzną
(kompaktowa, prefabrykowana)
Notes: 6
6

## Slide 7
A2. Do 630 kVA, z trzema ścianami pełnymi (REI 120) :
Stacja jednotransformatorowa z obsługą zewnętrzną
(kompaktowa, prefabrykowana)
Notes: 7
7

## Slide 8
A2. Do 630 kVA, z trzema ścianami pełnymi (REI 120) :
Stacja jednotransformatorowa z obsługą zewnętrzną
(kompaktowa, prefabrykowana)
Notes: 8
8

## Slide 9
B. Do 400 kVA, z dwoma ścianami pełnymi:
Stacja jednotransformatorowa z obsługą zewnętrzną
(kompaktowa, prefabrykowana)
Notes: 9
9

## Slide 10
B. Do 400 kVA, z dwoma ścianami pełnymi:
Stacja jednotransformatorowa z obsługą zewnętrzną
(kompaktowa, prefabrykowana)
Notes: 10
10

## Slide 11
B. Do 400 kVA, z dwoma ścianami pełnymi:
Stacja jednotransformatorowa z obsługą zewnętrzną
(kompaktowa, prefabrykowana)
Notes: 11
11

## Slide 12
C. Do 630 kVA, z trzema ścianami pełnymi (REI 120):
Stacja jednotransformatorowa z obsługą wewnętrzną
(kompaktowa, prefabrykowana)
Notes: 12
12

## Slide 13
C. Do 630 kVA, z trzema ścianami pełnymi (REI 120):
Stacja jednotransformatorowa z obsługą wewnętrzną
(kompaktowa, prefabrykowana)
Notes: 13
13

## Slide 14
C. Do 630 kVA, z trzema ścianami pełnymi (REI 120):
Stacja jednotransformatorowa z obsługą wewnętrzną
(kompaktowa, prefabrykowana)
Notes: 14
14

## Slide 15
D. Szafy/złącza SN
(pomiarowe, kablowo - pomiarowe, kablowe, w tym z telemechaniką)
Notes: 15
15

## Slide 16
D. Szafy/złącza SN
(pomiarowe, kablowo - pomiarowe, kablowe, w tym z telemechaniką)
Notes: 16
16

## Slide 17
Podsumowanie
Wymiary zewnętrzne stacji elektroenergetycznych jednotransformatorowych (kompaktowych, prefabrykowanych)
[szer., gł., wys.] [mm]
wysokość mierzona od znacznika zakopania do dachu
A.1. z obsługą zewnętrzną do 630 kVA bez ścian pełnych lub z jedną ścianą pełną – 3/4 pola SN – 5 pól SN | [3000, 2100, 2100] [3000, 2400, 2100]
A.2. z obsługą zewnętrzną do 630 kVA z trzema ścianami pełnymi (REI 120) – 3/4 pola SN – 5 pól SN | [3600, 1800, 2100] [4200, 1800, 2100]
B. uproszczona z obsługą zewnętrzną do 400 kVA z dwoma ścianami pełnymi | [2400, 1300, 2100]
C. z obsługą wewnętrzną do 630 kVA z trzema ścianami pełnymi REI 120 | [4200, 2400, 2450]
D. szafy/złącza SN | [1500, 1300, 2100] + szer. co 300
Notes: 17
17

## Slide 18
Podsumowanie
Po 1 stycznia 2028 r. w sieciach dystrybucyjnych dla zabudowywanych standardowych stacji elektroenergetycznych SN obligatoryjnie obowiązywać będą wymiary zawarte w niniejszym opracowaniu.
Notes: 18
18

## Slide 19
Standaryzacja elementów sieci dystrybucyjnej
w zakresie wymiarów stacji elektroenergetycznych średniego napięcia
Zespół PTPiREE ds. standaryzacji
Notes: 19
19